## Titelseite
D 3.2
June 2013
Autoren: D. van Beek & M.S. Godschalk (IF Technology)
Deutsche Übersetzung: B. Sanner (UBeG GbR)
Handbuch für Datenbank

## Eingabemaske
ANLAGEN-REGISTER OBERFLÄCHENNAHE GEOTHERMIE (SGE)
A. | Angaben zu Eigner / Antragsteller | [6 empty] | E. | Geschlossene Systeme
A.1. | Name des Bauherrn | [6 empty] | E.1. | bei Erdwärmesonden: Typ |  |  |  |  | *
A.2. | Anschrift (Strasse/Hausnr./PLZ) | [6 empty] | E.2. | Installierte Leistung des Erdkreislaufs |  |  | kW |  | *
A.3. | Ort | [6 empty] | E.3. | Anzahl Erdwärmes. / Kollektorkreise |  |  |  |  | *
A.4. | Telefon | [6 empty] | E.4. | Gesamtlänge Wärmeübertrager |  |  | m |  | *
A.5. | E-mail | [6 empty] | E.5. | bei Erdwärmesonden: Tiefe |  |  | m |  | *
[8 empty] | E.6. | bei Erdwärmesonden: mittl. Abstand |  |  | m |  | *
B. | Standort der Anlage | [6 empty] | E.7. | Art und Konzentration Frostschutz |  |  |  | g/m3 | *
B.1. | Anschrift (Strasse/Hausnr./PLZ) | [6 empty] | E.8. | Ergebnisse TRT (Wärmeleitf. und rb) |  |  |  | W/m/K and (m²K)/W
B.2. | Ort
B.3. | ggf. Ortsteil | [6 empty] | F. | Offene Systeme
B.4. | Land | [6 empty] | F.1. | Anzahl an Brunnen |  |  |  |  | *
B.5. | Koordinaten(1) (geogr./Gauß-Krüger) | [5 empty] | * | F.2. | Tiefe der Brunnen (max) |  |  | m |  | *
B.6. | Flurstück(e) | [6 empty] | F.3. | Förderrate |  |  | m3/h |  | *
B.7. | Lageplan (Karte) | [5 empty] | * | F.4. | Thermischer Einflussbereich (2) |  |  | m
[8 empty] | F.5. | Das geförderte Wasser wird: |  |  |  |  | *
C. | Gebäudeinformation
C.1. | Gebäudetyp / Baujahr | [5 empty] | * | G. | Wärmepumpen
C.2. | Gebäudefläche |  |  | m2 |  |  | * | G.1. | Anzahl Wärmepumpen
C.3. | Jahreswärmebedarf |  |  | kWh |  | % SGE | * | G.2. | Installierte Leistung (Heizen/Kühlen) |  |  |  | kW | *
C.4. | Jahreskühlbedarf |  |  | kWh |  | % SGE | * | G.3. | Anlageneffizienz |  |  |  |  | *
C.5. | jährl. Warmwasserbedarf |  |  | lt |  | % SGE | * | G.4. | geplante Vorlauftemperatur Heizung |  |  | oC
[7 empty] | * | G.5. | geplante Eintrittstemperatur Kühlung |  |  | oC
D. | Angaben zur Anlage der Oberflächennahen Geothermie (SGE)
D.1. | Datum der Inbetriebnahme | [5 empty] | * | H. | Erforderliche Genehmigungen |  | Ebene | Bemerkungen
D.2. | Anlagentyp | [5 empty] | * | H.1. | [5 empty] | *
D.3. | Anlagenbauart | [5 empty] | * | H.2.
H.3.
Anmerkungen | [7 empty] | H.4.
* | Felder erforderlich | [6 empty] | H.5.
(1) Bezogen auf den Mittelpunkt der Anlage |  |  | (2) falls bekannt
Drop - down list tag
| Gebäudetyp | Anlagentyp | Anlagenbauart | Erdwärmesondenbauart | Wärmeträgermedium |  | Measurement Unit |  | gefördertes Wasser wird | Erforderliche Genehmigung(en) | Ebene | Anlageneffizienz
| Wohnhaus | Offen | Vertikal | Einfach-U | Wasser |  | In Germany, |  | wieder eingeleitet | Ausgenommen | Bund | COP (EN 14511)
| Gewerbe | Geschlossen | Horizontal | Doppel-U | Wasser/Fr. allg. |  | only kW! |  | In die Kanalisation geleitet | Erlaubnis zum Bau der Anlage | Land / Reg.-Bez. | SCOPnet (EN 14825)
| Öffentlich |  | Schräg | Koaxial | Wasser/Alkohol |  |  |  | in ein Oberflächengewässer geleitet | Betriebserlaubnis | Kreis | SPF_H2 (JAZ, gemessen)
| Büro |  | Sonstige | Sonstige | Wasser/Glykol |  |  |  |  | Kleinanlage | Stadt/Gemeinde
| Industrie | [8 empty] | Wassernutzung | keine Angabe
Wasserein-/-ableitung
Umweltuntersuchungen
Note on C3: Dieser Abschnitt enthält die Kontakdaten des Anlageneigentümers. Die lokale/ regionale Behörde kann diese Angaben nutzen, um, falls erforderlich, mit dem Eigentümer in Verbindung zu treten.
Note on K3: Dieser Abschnitt beschreibt die Details eines geschlossenen Systems, und sollte nur ausgefüllt werden, falls eine Anlage mit geschlossenem System installiert wird.
Note on K4: Dieses Feld beschreibt den Typ der Erdwärme-sonde, der für die Anlage genutzt wird. Die Auswahlmöglichkeiten sind: ­ Einfach-U: hierbei handelt es sich um eine ein- fache Rohrschlaufe; ­ Doppel-U: hierbei handelt es sich um zwei Rohr- schlaufen in einem Bohrloch; ­ Koaxial: hierbei handelt es sich um ein Rohr mit geringerem Durchmesser, das innerhalb eines größeren Rohres geführt ist; die Flüssigkeit kann am Fuß des Innenrohres von einem Rohr in das andere übertreten, so dass sich ein Kreislauf ergibt; ­ Sonstige: andere Arten von Rohren, z.B. Spiralen (wie bei Energiekörben), Wärmerohr (Heat Pipe), usw. Abbildungen dazu finden sich im Handbuch.
Note on K5: Die installierte Leistung ist die Energiemenge, die die Anlage pro Stunde erzeugen kann. In die Datenbank sollte die theoretische, maximal mög-liche Leistung der Anlage eingegeben werden; diese ist nicht unbedingt identisch mit der tat-sächlichen Leistung der Anlage im Betrieb.
Note on K6: Hier ist die Anzahl der Bohrungen für Erdwärme-sonden oder der Rohrkreise für Erdwärme-kollektoren einzugeben. Bei Erdwärmesonden zählen hier auch Doppel-U-Sonden als ein Kreis, es wird also die Bohrung als solche gezählt.
Note on K7: Hier ist die Gesamtlänge der einzelnen Erdwärme-sonden oder Kollektorkreise anzugeben. Bei Erd-wärmesonden ist dies definiert als der Abstand vom Bohrlochkopf bis zur Umlenkung oder Ver-bindung im Bohrlochtiefsten; für Doppel-U-Sonden wird dies nur einmal gezählt. Wenn eine Anlage z.B. drei Erdwärmesonden hat, muss die Länge dieser drei Sonden addiert werden. Für horizontale Kollektoren soll die gesamte Rohrlänge im Untergrund angegeben werden.
Note on K8: Hier ist die maximale Tiefe einzugeben, bis zu der Erdwärmesonden eingebaut werden (nicht die maximale Bohrtiefe, welche ggf. etwas größer sein kann)
Note on K9: Hierbei handelt es sich um den Abstand zwischen den einzelnen Erdwärmesonden einer Anlage. Wenn der Abstand zwischen den Erdwärmesonden in einem Feld variiert, kann ein mittlerer Anstand angegeben werden; im Handbuch ist ein Beispiel für einen solchen Fall dargestellt.
Note on C10: Dieser Abschnitt erlaubt die genaue Lokalisierung der Anlage. Die Angaben zum Standort werden für Stadt- und Raumplanung benötigt.
Note on K10: Das erste Feld bezeichnet die Art des Frost-schutzes, der in einem geschlossenen System verwendet wird. Die Auswahlmöglichkeiten sind: ­ Wasser: In diesem Fall ist kein Frostschutz beigemischt. ­ Wasser/Fr. allg.: In diesem Fall ist dem Wasser Frostschutz beigemischt, es handelt sich aber nicht um Alkohol oder Glykol, bzw. die Art des Frostschutzes ist nicht bekannt. ­ Wasser/Alkohol: Dem Wasser ist Alkohol bei- gemischt. ­ Wasser/Glykol: Dem Wasser ist Glykol beige- mischt. In das zweite Feld kann die Konzentration des Frostschutzmittels im Wasser angegeben werden. Falls nur Wasser verwendet wird, bitte „0“ eingeben.
Note on K11: Ein Thermal Response Test (TRT) wird verwendet, um die thermischen Eigenschaften des Untergrunds am Standort zu bestimmen. Falls ein TRT ausge-führt wurde, kann in diese Felder das Ergebnis eingegeben werden. Die Angaben in diesen Feldern erlauben ein besseres Verständnis der Untergrundeigen-schaften. Die effektive Wärmeleitfähigkeit (λ) wird angegeben in [W/m/K], der thermische Bohrlochwiderstand (rb) in [(m▪K)/W].
Note on K13: Dieser Abschnitt beschreibt die Details eines offenen Systems, und sollte nur ausgefüllt werden, falls eine Anlage mit offenem System installiert wird.
Note on K14: Hier ist die Anzahl der Förder- und/oder Schluck-brunnen einzugeben.
Note on C15: Hier werden die Koordinaten eingegeben, die den Standort der Anlage beschreiben. Im Fall einer Anlage mit mehreren Brunnen, Erdwärmesonden o.ä. sollte der Mittelpunkt des Bohrungs- oder Kollektor-feldes angegeben werden. Die Koordina-ten können als geographische Koordinaten oder in landestypischen Koordinaten angegeben werden (in Deutschland als Gauß-Krüger-Koordinaten).
Note on K15: Hier ist die maximale Tiefe der Brunnen einer Anlage einzugeben. Dies ist ggf. die Tiefe bis zur Unterkante des Brunnenfilters, nicht die maximale Bohrtiefe, welche etwas größer sein kann.
Note on C16: Zusätzlich zu Anschrift und Koordinaten können hier spezifische Kasterangaben zur Lage der Anlage gemacht werden. Die Eingabe solcher Daten richtet sich nach den nationalen Systemen (in Deutschland z.B. Flurstück oder mehrere Flurstücke). Die lokalen / regionalen Behörden sollten hier die entsprechenden Vorgab en machen.
Note on K16: Dieses Feld enthält die vorgesehene Förderrate der Brunnen, d.h. wie viel Kubikmeter an Grundwasser pro Stunde gefördert werden kann. In die Daten-bank sollte die theoretische, maximal mögliche Förderleistung der Anlage eingegeben werden; diese ist nicht unbedingt identisch mit der tatsäch-lichen Förderung der Anlage im Betrieb.
Note on B17: Ein Lageplan soll den Standort der Anlage zeigen. Dies kann entweder die Lage jedes einzelnen Brunnens, jeder Bohrung oder jeder Kollektorschleife sein, oder der Mittelpunkt im Fall von Anlagen mit mehreren Brunnen/Erdwärmesonden (s.a. B5). Jeder in der Karte angegebene Standort muss mit Koordinaten bezeichnet sein. Ein Maßstabsbalken in der Karte ist erforderlich. Die Karte kann während der Eingabe hochgeladen werden. Die hochzuladende Datei kann verschiedene Formate haben: .doc, .pdf, .tiff, .jpg, etc...
Note on K17: In diesem Feld wird die Zone des thermischen Einflusses quantifiziert, den ein Brunnen erzeugt. Im Handbuch ist ein Verfahren beschrieben, mit dem der thermische Einflussbereich abgeschätzt werden kann, falls keine detailierten Informationen vorliegen.
Note on K18: Diese Frage bezieht sich darauf, was mit dem geförderten Grundwasser geschehen soll. Die Auswahlmöglichkeiten sind: ­ wieder eingeleitet (über Schluckbrunnen in den Grundwasserleiter; dies ist in Deutschland fast immer der Fall, bei ATES ist es Grundvor- aussetzung). ­ in die Kanalisation geleitet. ­ in ein Oberflächengewässer geleitet.
Note on C19: Dieser Abschnitt befasst sich mit Angaben zu dem Gebäude, das durch die Anlage der Oberflächennahen Geothermie beheizt und/oder gekühlt werden soll. Er enthält weiterhin Angaben dazu, wie viel Wärme/Kälte im Gebäude verteilt wird.
Note on C20: Dieses Feld enthält die Art des Gebäudes, das durch die Anlage der Oberflächennahen Geothermie beheizt und/oder gekühlt werden soll. Es kann unter den folgenden Gebäudetypen ausgewählt werden: ­ Wohnhaus: Gebäude zu Wohnzwecken ­ Gewerbe: jede Art von Geschäften, Dienstleistungen, etc. ­ Öffentlich: Jedes Gebäude, das der öffentlichen Hand gehört, oder das eine öffentliche Funktion hat, wie Bahnhöfe, Büchereien, Krankenhäuser, Schulen, etc. ­ Büro: Bürogebäude jeder Art im privaten Besitz ­ Industrie: Gebäude, in denen Waren hergestellt werden, wie Fabriken
Note on K20: Dieser Abschnitt enthält technische Angaben zu(r) Wärmepumpe(n).
Note on C21: Hier wird die gesamte Geschossfläche des Gebäudes eingegeben. Hat das Gebäude mehrere Stockwerke, so ist die gesamte Fläche aller Stockwerke einzubeziehen.
Note on K21: In diesem Feld wird die Anzahl der Wärmepumpen eingegeben, die in einer Anlage installiert sind. So ist es z.B. möglich, dass eine Brunnendoublette oder ein Erdwärmesondenfeld für die Heizung und/oder Kühlung verschiedener Wohnungen (oder Geschäfte) genutzt wird, die jeweils eine eigene Wärmepumpe haben.
Note on C22: Diese Felder enthalten die Angaben zur Menge an Wärme, Kälte und (Trink-) Warmwasser, die durch die Anlage der Oberflächennahen Geothermie pro Jahr geliefert werden soll. Das erste Antwort-feld enthält den absoluten Bedarf für die verschiedenen Bedarfstypen (in kWh oder Liter), das zweite gibt an, welcher Anteil an dieser Menge durch die Anlage der Oberflächennahen Geothermie abgedeckt werden soll. Falls die Anlage für eine (oder zwei) dieser Bedarfstypen nicht verwendet wird, geben Sie bitte eine “0” in beiden Antwortfeldern ein.
Note on K22: Dies bedeutet die maximale Heiz- oder Kühl-leistung, die die Wärmepumpe erreichen kann, in kW. Für den Fall, dass mehrere Wärmepumpen in einer Anlage installiert sind, sollte die gesamte addierte Leistung für Heizen und/oder Kühlen eingegeben werden.
Note on C23: Diese Felder enthalten die Angaben zur Menge an Wärme, Kälte und (Trink-) Warmwasser, die durch die Anlage der Oberflächennahen Geothermie pro Jahr geliefert werden soll. Das erste Antwort-feld enthält den absoluten Bedarf für die verschiedenen Bedarfstypen (in kWh oder Liter), das zweite gibt an, welcher Anteil an dieser Menge durch die Anlage der Oberflächennahen Geothermie abgedeckt werden soll. Falls die Anlage für eine (oder zwei) dieser Bedarfstypen nicht verwendet wird, geben Sie bitte eine “0” in beiden Antwortfeldern ein.
Note on K23: Hier wird die Effizienz erfragt, die die gesamte SGE-Anlage erzielen kann. Dies sind z.B. eine Leistungszahl (COP, Coefficient of Performance for heating), eine saisonale Leistungszahl für Heizen und Kühlen (SCOP, Seasonal Coefficient of Performance for heating and cooling), oder die Jahresarbeitszahl (SPF. Seasonal Performance Factor). Die Leistungszahl (COP) einer Wärmepumpe ist der Quotient aus der gelieferten Heiz- oder Kühl-leistung und der dazu erforderlichen Stromauf-nahmeleistung. Die Leistungszahl ist daher ein Maß für die Effizienz einer Wärmepumpe und kann mit dem Wirkungsgrad in Kraftwerken oder Gas-/ Ölheizungen verglichen werden. In der Datenbank kann zwischen den folgenden Möglichkeiten gewählt werden, die Anlagen-effizienz anzugeben: ­ COP (EN 14511) Angabe der Leistungszahl entsprechend EN 14511. ­ SCOPnet (EN 14825) Angabe der saisonalen Arbeitszahl, berechnet entsprechend EN 14825:2012 ­ SPFH2 (JAZ, gemessen) Berechnung der Jahresarbeitszahl H2 aus Messungen an der Anlage. Bitte beachten Sie, dass SPFH2 die Messung von Anlagenleistungsdaten voraus- setzt, üblicherweise über mindestens ein Betriebsjahr, und daher nicht zu Beginn oder in einer frühen Planungsphase ermittelt werden kann. Weitere Angaben, Abbildungen und Formeln im Handbuch.
Note on C24: Diese Felder enthalten die Angaben zur Menge an Wärme, Kälte und (Trink-) Warmwasser, die durch die Anlage der Oberflächennahen Geothermie pro Jahr geliefert werden soll. Das erste Antwort-feld enthält den absoluten Bedarf für die verschiedenen Bedarfstypen (in kWh oder Liter), das zweite gibt an, welcher Anteil an dieser Menge durch die Anlage der Oberflächennahen Geothermie abgedeckt werden soll. Falls die Anlage für eine (oder zwei) dieser Bedarfstypen nicht verwendet wird, geben Sie bitte eine “0” in beiden Antwortfeldern ein.
Note on K24: Dies ist die theoretische, maximale Temperatur, die die Wärmepumpe für den Heizbetrieb erreichen muss. Es handelt sich dabei um die Temperatur gemäß der Planung im Vorfeld, nicht um die tat-sächlich gemessene Temperatur. Die tatsächlichen Temperaturen können je nach Klimaeinfluss höher oder niedriger sein.
Note on K25: Dies ist die theoretische, minimale Temperatur, die die Wärmepumpe für den Kühlbetrieb erreichen muss. Es handelt sich dabei um die Temperatur gemäß der Planung im Vorfeld, nicht um die tatsächlich gemessene Temperatur. Die tat-sächlichen Temperaturen können je nach Klima-einfluss höher oder niedriger sein.
Note on E26: Dieser Abschnitt bezieht sich auf die allgemeinen Charakteristika der Anlage.
Note on C27: In diesem Feld wird nach dem Datum des ersten Anlagenbetriebs gefragt. Dies ist das Datum, an dem die Anlage einge-schaltet oder in Betrieb genommen wurde, und daher nicht unbedingt das Installationsdatum.
Note on K27: Dieser Abschnitt befasst sich mit allen erforder-lichen Genehmigungen und Anzeigen sowie mit den Regelungsebenen bzw. Behörden, die bei der Erstellung einer Anlage der Oberflächennahen Geothermie eingebunden sind. Die folgenden Angaben zu jeder Genehmigung/Anzeige sollten eingeben werden: - Art der Genehmigung; in diesem Feld soll die jeweilige Genehmigung definiert werden (Details s. im Handbuch) - Ebene, d.h. durch welche Verwaltungsebene wird die Genehmigung behandelt; die Auswahl- möglichkeiten sind: o Bund o Land / Reg.-Bez. o Kreis o Stadt/Gemeinde - Bemerkungen, z.B. eine Registernummer und Datum Anmerkung: Der Inhalt der Drop-Down-Menus kann entsprechend der lokalen Situation verändert werden.
Note on C28: In diesem Feld wird der Typ der Anlage beschrieben. Die beiden Möglichkeiten sind: Offen: Offene Systeme, im Fall von Untergrundspeichern als Aquiferspeicher (ATES) bezeichnet, nutzen die in Grundwasserleitern in rund 20-250 m Tiefe gespeicherte Energie. Geschlossen: Ein geschlossenes System, bei Speicherung als Erdwärmesondenspeicher (BTES) bezeichnet, nutzt einen geschlossenen Rohrkreislauf im Untergrund. Die Rohre werden, je nach Bauart, in Tiefen von wenigen Metern bis mehr als 200 m eingebracht, und sind mit einem Wärmeträgermedium gefüllt, das Wärme aus dem umgebenden Erdreich aufnehmen bzw. in dieses abgeben kann. Genauere Beschreibung und Abbildungen im Handbuch.
Note on C29: In diesem Feld wird die Bauart der SGE-Anlage beschreiben. Die Auswahlmög-lichkeiten sind: ­ vertikal ­ horizontal ­ schräg / geneigt ­ sonstige, z.B. Spiralen, Energiekörbe usw. Abbildungen dazu finden sich im Handbuch